## dados
Nome do dado | É calculado? | Range | Unidade de medida | Tipo de saída | Descrição | Comentários
Sensor de Direção do Vento | Não | 0-2 | Volts (V) | Float | 2,5 - NORTE 1,66 - NOROESTE 1,25 - OESTE 1 - SUDOESTE 0,83 - SUL 0,71 - SUDESTE 0,62 - LESTE 0,55 - NORDESTE
Sensor Pluviometrico | SIM | 0-1 | Pulso | Boolean | 0 - SEM CHUVA 1 - Cada pulso é 0,25mm de água.
Velocidade do vento | Sim | 0 - 33,33 | m/s | Float | É medido a partir de um sensor anemômetro acoplado ao poste da placa fotovoltaica. | Com a velocidade do vento é possível tentar relacionar a eficiência do gerador de duas formas: 1. Comparando com as outras estações com uma velocidade de vento parecida. 2. Analisando a partir das fórmulas de conversão de energia do vento em mecânica. A primeira alternativa é mais fácil, pois se encaixa no contexto de lógica fuzzy
Tensão de entrada | Não | 0 - 50V | Volts (V) | float | É medido a partir de sensores de tensão. Particulamente, acredito que possa ser medido diretamente na porta do Adc do microcontrolador. | A tensão de entrada é a tensão dos geradores de energia ainda sem nenhum condicionamento. É útil em diversas análises de eficiência, mas acredito que não seja um dos dados úteis para o relacionamento com a lógica fuzzy
Tensão média de saída | sim | 190 - 240 | Volts (V) | float | É a media aritmetica das tensões em um dado intervalo de tempo.
Tensão de pico de saída | Não | 240 | Volts (V) | float | Valor maximo da tensão de saída. Importante para a medição de qualidade de energia | Esse parâmetro é importante principalmente para conhecer se o sistema está dentro dos padrões de fornecimento energético.
Corrente média de saída | sim | 0 - 5A | Ampére (A) | float | É a média aritmética das tensões de saída.
Corrente de pico de saída | Não | 5 | Ampére (A) | float | É o valor máximo lido de corrente | É um parâmetro válido, mas não tao importante. Serve mais para descobrir o consumo da carga
Frequência das pás | Sim | 0 - 400 | Rotações Por Minuto (RPM) | float | valor disponibilizado pelo módulo utilanzo o sensor de efeito hall | É importante junto com a velocidade do vento. Comparando isso com a velocidade do vento, consegue-se descobrir a eficiência da turbina.
Fornecimento médio ou potencia média | Não | 0 - 1000 | Volt-Ampere (VA) |  | Calcula a corrente média consumida pelo circuito, considerando também a carga da bateria. | A potência média consumida tanto pela carga quanto pela bateria é feita da seguinte forma: 1. Realiza-se a multiplicação entre a corrente e a tensão de entrada, o que resulta na potência instantânea. 2. É feito uma média aritmética durante o período de 1h de geração das amostras de potência. 3. Essa potência será a potência media durante 1h, e será chamada de kWh (kilo watt-hora). EX: os geradores juntos geraram constantemente 100W durante o prazo de uma hora, então teremos 100Wh. Se obtivermos essa tensão constante de geração por 10h, então teremos um total gerado de 1000Wh ou 1kWh.
Tensão | Não | 0 - 50 | Volts (V) | float | o valor lido no pino analogico é multiplicado por 0,05 para obter a tensão em casa ponto.
Corrente | Não | 0 - 20 | Ampére (A) | Float
Temperatura | Não | -40 á 125 | Graus Célsius (ºC) | float | É um sensor externo que realizará a medição da temperatura ambiente. O sensor já da o valor pré-processado.
Umidade | Não | 0 - 100% | Umidade relativa do ar (RH) | float | É um sensor que está acoplado ao sensor de temperatura. Ele também entrega os dados já pré-processados.
CO2 | Não | 0 - 2000 ppm | Parte por milhão (ppm) | float | É um sensor que utiliza um método não destrutivo para realizar a medição do CO2. O valor já é pré-processado pelo sensor.

## notificacoes
Natureza | Objeto
Perda/Diminuição | Potência/Fornecimento Médio
Voltagem
Tensão
Corrente
Frequência das pás
Consumo
Eficiência
Dinheiro Economizado
Frequência
Perfomance
Ganho/Aumento | Potência/Fornecimento Médio
Voltagem
Tensão
Corrente
Frequência das pás
Consumo
Eficiência
Dinheiro Economizado
Frequência
Perfomance
Desligamento | Energia do sistema